| 消防工程综合单价计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防水系统 |  | 单位 | 工程量 | 最高投标限价(综合单价:元) |
| 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN150/1.6MPa 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 | m | 1 | 190.00 |
| 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100/1.6MPa 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 | m | 1 | 170.00 |
| 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN80/1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 | m | 1 | 105.03 |
| 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65/1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 | m | 1 | 87.46 |
| 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN50/1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 | m | 1 | 72.47 |
| 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN40/1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 | m | 1 | 64.43 |
| 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN32/1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 4..压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 | m | 1 | 54.75 |
| 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN25/1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 | m | 1 | 47.93 |
| 卡箍式闸阀 | 1.类型:卡箍式闸阀 2.规格、压力等级:DN100、80、60/1.6MPa 3.连接形式:焊接连接 | 个 | 1 | 421.10 |
| 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.组装形式:试水阀、试水接 头、压力表 | 组 | 1 | 1891.80 |
| 消防箱 | 1.安装方式:室内 2.型号:普通消火栓型 3.规格:栓口直径为DN65的单栓，水枪口径为φ19mm，衬胶水带L=25mm。 4.消防箱规格:650*450*240。 | 套 | 1 | 825.45 |
| 管道支架（角铁） | 1.名称:管道支架 2.管架形式:非保温管架 | 个 | 1 | 57.66 |
| 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:外露 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 | 37.26 |
| 管道刷油 | 1.油漆品种:红丹防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一遍/二遍 | 米 | 1 | 3.98 |
| 自动报警系统（互联网智慧消防） | 1.安装方式:室内报警器 2.型号:互联网型（NB） 3.规格:吸顶式 | 套 | 1 | 327.00 |
| 天花板修复人工 |  | 平方米 | 1.00 | 70.00 |
| 水泵房 |  | 单位 | 工程量 | 最高投标限价(综合单价:元) |
| 自动喷淋系统增压泵11kw | 1.名称：自动喷淋系统增压泵 2.型号、规格：区Q=15L/s、H=5140m、N=11kw | 台 | 1 | 4840.00 |
| 止回阀DN100 | 1.名称：止回阀 2.型号、规格：DN100mm | 台 | 1 | 660.00 |
| 控制箱 | 一控二 | 台 | 1 | 2838.00 |
| 软接头(软管) DN100 | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN100mm | 个 | 1 | 407.00 |
| 电接压力表 | 电接压力表 | 台 | 1 | 173.80 |
| 电力电缆 ZDN-RVS-5*6mm² | 1.配线形式:管内敷设 2.导线型号、材质、规格:ZDN-RVS-5*6mm² | 米 | 1 | 46.20 |
| 镀锌电线管 DN25 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN25mm | 米 | 1 | 8.80 |
| 水塔 | 5立方 | 台 | 1 | 4928.00 |
| 说明： 本工程采用综合单价的方式。包工包料的形式承包，包人工、包机械（含各种工具、用具）、包所有的损耗材料、包辅助材料（电渣等）、包工期、包安全、包质量）。 1、室内消火栓系统：①室内消火栓管道的安装，室内消火栓的安装，天面试验栓的安装，阀门的安装，消防水泵接合器的安装，管道的刷油，管道支架的制作及安装，管道的冲洗及试压。 2、室内自动喷淋系统：①室内喷淋管道的安装，阀门的安装，喷头的安装，末端试水装置（试水阀）的安装，喷淋水泵接合器的安装，湿式报警阀组的安装，管道的刷油，管道支架的制作及安装，管道的冲洗及试压。 3、不含室外消防水表、室外消火栓取水口的安装、不含天面高位消防水箱。 4、不含装修区域拆除及修复。 5、经采购人确认后的材料或其他工程建设相关材料，均需按照投标折扣率结算。具体工程量经采购人审核确实后，按实结算。 |  |  |  |  |